响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司光明分公司新华书店热力站材料采购询价公告

响应文件

投标人：                            （盖单位章）
2026年       月     日
目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料
一、投标报价表
	项目名称
	合计总价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	呼和浩特富泰热力股份有限公司光明分公司新华书店热力站材料采购项目
	
	
	

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用）


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价
3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                  
日  期：      年      月      日

附件：          

	序号
	物料名称
	规格
	单位
	数量
	备注
	库存组织

	1
	水箱
	
	个
	1.0000 
	型号：不锈钢水箱1*1*2:包安装
	光明大街分公司

	2
	变频立式补水泵
	
	台
	1.0000 
	型号：1.IKW、扬程37米、流量5吨、
	光明大街分公司

	3
	补水泵变频柜2.2KW
	内含2.2变频器一台及成套配件，变频柜尺
寸500*300*600
	套
	1.0000 
	需厂家现场核实
	光明大街分公司

	4
	法 兰 蝶 阀
	DN50/16
	个
	4.0000 
	硬密封法兰蝶阀
	光明大街分公司

	5
	单流阀DN50/16
	DN50/16
	个
	1.0000 
	对夹式单流阀
	光明大街分公司

	6
	法兰
	DN50/16
	片
	10.0000 
	
	光明大街分公司

	7
	金属垫
	DN50/16
	片
	10.0000 
	
	光明大街分公司

	8
	焊管
	DN50
	吨
	0.029400 
	6米
	光明大街分公司

	9
	弯头
	DN5090°   r=1.5d
	个
	6.0000 
	
	光明大街分公司

	10
	焊管
	DN32
	吨
	0.019200 
	6米
	光明大街分公司

	11
	弯头
	DN3290°   r=1.5d
	个
	6.0000 
	
	光明大街分公司

	12
	浮球阀
	DN32
	套
	1.0000 
	
	光明大街分公司

	13
	法 兰 闸 阀
	DN32/16
	个
	1.0000 
	
	光明大街分公司

	14
	法兰
	DN32/16
	片
	2.0000 
	
	光明大街分公司

	15
	金属垫
	DN32/16
	片
	2.0000 
	
	光明大街分公司

	16
	投入式液位计3米
	3米
	套
	1.0000 
	
	光明大街分公司

	17
	管道泵
	
	个
	1
	型号：1.1KW，扬程25米，流量2-3吨
	光明大街分公司

	18
	压力变送器
	
	个
	1
	厂家现场核实
	光明大街分公司


